Додаток рішення міської ради

від 29.06.2023 № 2231-33/2023

Перелік основних засобів КП «Водоканал», що підлягають списанню

| № з/п | Назва основного засобу | Од. вим. | К-ть | Дата введення в експлуатацію | Залишкова вартість на 01.05.2023р., грн | Причина списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Теплосіті зовнішні стальні | шт.. | 1 | 1964 | 0,00 | Теплосіті зовнішні стальні фізично зношені, непридатні для подальшого використання, так як котельня не працює, теплотраса вийшла з ладу. |
| 2. | Зовнішні сіті 1-го та 2-го підйомів | шт. | 1 | 1968 | 0 | Зовнішні сіті внаслідок довготривалої експлуатації (більше 50 років) на відкритому повітрі та впливу несприятливих погодних факторів зазнали критичного фізичного руйнування. Дерев’яні опори повністю зігнили та не підлягають відновленню. |
| 3. | Газопровід 2-го підйому | шт. | 1 | 1964 | 2236,93 | Газопровід із-за припинення роботи котельні на водозаборі виведений з експлуатації. Демонтувати дуже складно та економічно недоцільно у зв’язку із проходженням його в зоні дії різних підземних комунікацій. |
| 4. | Насос 3В200/4 | шт. | 1 | 1984 | 28,4 | Насос 3В200/4 не експлуатується, так як не відповідає сучасним технологічним характеристикам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Газовий лічильник | шт. | 1 | 1992 | 0 | Газовий лічильник непридатний для подальшої експлуатації, вийшли з ладу шестерні лічильника, а клас точності не відповідає вимогам сучасних нормативно-правових актів. Подальша експлуатація лічильника непотрібна через виведення з експлуатації підвідного газопроводу. |
| 6. | Щит РУЖ-30 (електричний щит управління фільтрами) | шт. | 6 | 1968 | 0 | Щити РУЖ-30 непридатні для подальшого використання внаслідок корозії комплектуючих частин через довготривалу експлуатацію в агресивному середовищі. Електричні деталі фізично зносились із-за довготривалої експлуатації та дії факторів шкідливого вологого середовища. |
| 7. | АСКОЕ (автоматична система комерційного обліку електроенергії) | шт. | 1 | 2012 | 781,88 | Автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) не працює через закінчення терміну дії ліцензії програмного забезпечення та неможливості продовження ліцензії через застарілість програми. Також вийшов з ладу GSM-модем, який є основним компонентом системи. |
| 8. | Насос вакуумний | шт. | 1 | 1989 | 0 | Насос вакуумний непридатний для подальшого використання, вийшов з ладу електродвигун (перегоріла обмотка, деформувались кришки внаслідок перегріву), корпус насоса має тріщини. |
| 9. | Калориметр фотоелектричний КФО-2 | шт. | 1 | 1984 | 0 | Калориметр фотоелектричний КФО-2 непридатний для подальшого використання, вийшли з ладу світлофільтри, перегоріла лампа освітлювача, пошкоджена кришка кюветного відділення. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Калориметр фотоелектричний КФО-2 | шт. | 1 | 1986 | 0 | Калориметр фотоелектричний КФО-2 непридатний для подальшого використання, вийшли з ладу світлофільтри, перегоріла лампа освітлювача, пошкоджена кришка кюветного відділення. |
| 11. | Прилад вимірювальний КФК-2 | шт. | 1 | 2000 | 81,62 | Прилад вимірювальний КФК-2 непридатний для подальшого використання, вийшли з ладу світлофільтри, ручки чутливості не працюють, не працює спектральний діапазон вимірювань. |
| 12. | Насос К-65-50-160 | шт. | 1 | 2003 | 0 | Насос К-65-50-160 непридатний для подальшого використання, вийшов з ладу корпус насоса (розбиті місця посадки підшипників), не робочий електродвигун (розбиті кришки), обгоріла обмотка, викривлені листи електротехнічної сталі обмотки статора. |
| 13. | Бухгалтерська програма 1-С Бухгалтерія | шт. | 1 | 2004 | 506,26 | Бухгалтерська програма незадовільна для подальшого використання, програмний продукт російського виробництва, заборонена для використання в Україні. Неможливо продовжити ліцензію. |

Директор КП «Водоканал» 													Сергій ЯРЕМКІВ

Пояснююча записка

Згідно наказу КП «Водоканал» № 136 від 28 жовтня 2022 року було  проведено щорічну інвентаризацію по підприємству, за результатом якої виявлено,  що деякі матеріальні активи непридатні для подальшої експлуатації та немає необхідності і можливості їх використання для забезпечення виробничого процесу.

КП «Водоканал» просить надати дозвіл на списання з балансу підприємства наступних матеріальних активів:

- Теплосіті зовнішні стальні інв. № 324 – бал вартість 4679,4 грн побудована теплотраса підземно в 60-х роках ХХ століття, останні 25 років котельня не працює, теплотраса вийшла з ладу – пропонується списати, залишкова вартість 0,00 грн.

- Зовнішні сіті 1 – 2-го підйому інв. № 326 зовнішнє освітлення  - балансова вартість 5623,20 грн, внаслідок довготривалої експлуатації на відкритому повітрі, більше 50 років, дерев’яні опори повністю зігнили та не підлягають відновленню, пропонується списати, залишкова вартість – 0,00 грн.

- Газопровід 2-го підйому інв. № 0495 – балансова вартість 41833,41 грн, виведений з експлуатації приблизно у 1998 році із-за припинення роботи котельні на водозаборі, пропонується списати. Демонтувати дуже складно та економічно не доцільно із-за пошкодження корозією і проходження його в зоні дії різних підземних комунікацій (магістральних газопроводів, кабелів зв’язку, водопроводу та інше), пропонуємо списати, залишкова вартість – 2265,25грн.

- Насос ЗВ200/4 інв. № 627 - балансова вартість 3035,92 грн, не експлуатується так як не відповідає сучасним технологічним характеристикам, в даний час демонтований та знаходиться в складі на дільниці № 1 – пропонуємо списати, залишкова вартість 29,51грн.

- Газовий лічильник інв. № 585 - 45,43 грн знятий з газопроводу, так як котельня не працює і в майбутньому не буде працювати, пропонуємо списати, залишкова вартість – 0,00грн.

- Щити РУЖ-30 (електричний щит управління фільтрами, металева шафа) в кількості 6 шт.. балансова вартість 2700 грн, вийшли з ладу, внаслідок сильної корозії комплектуючі електричні деталі фізично зносились із-за довготривалої експлуатації та дії факторів шкідливого вологого середовища, відновлення не доцільне – залишкова вартість 0,00грн., пропонуємо списати деякі вцілілі деталі використати на даній дільниці для комплектування інших щитів.

7. Інв. № 889 – автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) балансова вартість 11900 грн, протягом останніх 7-ми років програма не працює через закінчення терміну дії ліцензії та недоцільності відновлення її роботи через дорогу вартість та вихід з ладу передавача – пропонується списати, залишкова вартість 831,8грн.

8. Інв. № 639 насос вакуумний, вартість 338,55 грн, на даний час не працює, із за довготривалої експлуатації вийшов з ладу електродвигун (обмотка перегоріла, кришки деформувалися), корпус насоса має тріщини залишкова вартість 0,00грн,  пропонується списати.

9. Інв. № 937 калориметр фотоелектричний КФО -2, вартість 836,94 грн, на даний час не працює, із за довготривалої експлуатації вийшли з ладу світлофільтри, відламалась кришка кюветного відділення - залишкова вартість 0,00 грн, пропонується списати.

10. Інв. № 900 калориметр фотоелектричний КФО -2, вартість 488,59 грн, на даний час не працює, із за довготривалої експлуатації вийшли з ладу світлофільтри, перегоріла лампа освітлювача заміні не підлягає залишкова вартість 0,00 грн, пропонується списати.

11. Інв. № 673 прилад вимірювальний КФК -2, вартість 836,94 грн, на даний час не працює, із за довготривалої експлуатації вийшли з ладу світлофільтри, ручки чутливості не працюють, фізично зношений та морально застарілий залишкова вартість 84,80грн, пропонується списати.

12. Інв. № 658 насос К – 65 – 50 -160 вартість 316,66грн, був встановлений більше 30-ти років тому - на даний час не працює, із за довготривалої експлуатації вийшли з ладу корпус насоса (розбиті місця посадки підшипників), не робочий електродвигун (розбиті кришки), перегорівша обмотка, викривлені листи електротехнічної сталі обмотки статора  залишкова вартість 0,00грн, пропонується списати.

13. Інв. №708 бухгалтерська програма «1с- бухгалтерія»  – балансова вартість 1978,00 грн, рекомендується списати, так як програма незадовільна для роботи, 	 програмний продукт російського виробництва, заборонений для використання на території України.

Після отримання дозволу на списання дані матеріальні активи будуть списані з балансу підприємства та здані в металобрухт в кількості 1134,5кг .

Директор КП «Водоканал» 						Сергій ЯРЕМКІВ